## Slide 1: Ville de Tonneins
Concessions des Services Publics d’Eau Potable et d’Assainissement Collectif
RAPPORT DU MAIRE SUR LE CHOIX DES CONCESSIONNAIRES
Novembre 2019

## Slide 2: PREAMBULE
La Ville de Tonneins a approuvé par délibération de son Conseil Municipal en date du 8 avril 2019, le principe du recours à la concession de service public pour l’exploitation de son service public de production et distribution d’eau potable (Lot 1) et de son service public d’assainissement collectif (Lot 2) pour une durée de 9 ans
Le présent rapport est établi en application des articles L.1411-5 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales (C.G.C.T.).
Il a pour objet de :
  Rappeler le déroulement de la procédure de mise en concurrence,
  Présenter les motifs du choix des Concessionnaires
  Exposer l’économie générale des contrats de Concession de Service Public.
Pour l’appréciation des offres, ont été retenus les critères suivants, énoncés dans le règlement de consultation, hiérarchisés par ordre décroissant d’importance, comme suit :
Valeur technique de l’offre appréciée sur les points suivants :
  les garanties offertes en matière de continuité du service public,
  Les moyens humains et techniques mis à disposition du service,
  L’optimisation des performances du service,
  la politique d’entretien, maintenance et renouvellement,
  Les relations avec les usagers,
  la prise en compte du développement durable et des enjeux environnementaux et sociaux du service,
  Les modalités de communication et d’information de la Collectivité.
 Valeur économique de l’offre appréciée sur les points suivants :
  Cohérence / adéquation du CEP avec les prestations proposées,
  Cout du service pour l’usager et pour la Collectivité : tarifs proposés, formule de révision contractuelle, bordereau de prix
  Montant des renouvellements et investissements portés par le Concessionnaire

## Slide 3: Sommaire
Déroulement de la procédure p. 4
Motifs de choix des Concessionnaires p. 7
Synthèse : choix des Concessionnaires, économie des contrats et tarifs p. 49
Annexes p. 58

## Slide 4: I- DEROULEMENT DE LA PROCEDURE

## Slide 5: DEROULEMENT DE LA PROCEDURE (1/2)
La Ville de Tonneins a approuvé par délibération de son Conseil Municipal en date du 8 avril 2019, le principe du recours à la concession de service public pour l’exploitation de son service public de production et distribution d’eau potable (Lot 1) et de son service public d’assainissement collectif (Lot 2) pour une durée de 9 ans.
Un avis d’appel à candidatures a été publié comme suit :
Le dossier de consultation était téléchargeable sur le profil acheteur.
Conformément au règlement de consultation, il a été procédé à une visite des installations du service le 22 août 2019 en présence de la collectivité, qui a permis aux candidats de prendre connaissance des ouvrages à exploiter.
La date limite fixée pour la réception des candidatures était le 23 septembre 2019 à 12h00. Les entreprises suivantes ont fait acte de candidature pour les deux lots : Agur, SAUR et Veolia Eau.
La Commission a procédé à l’examen des plis des candidatures le 23 septembre 2019 à 14h00. La Commission a admis les trois candidats à remettre une offre.
La Commission DSP, réunie le 23 septembre 2019 à 14h00, a procédé à l’ouverture de ces trois plis.
Support de parution de l’avis | Date de Parution de l’avis
BOAMP | 17/07/2019

## Slide 6: DEROULEMENT DE LA PROCEDURE (2/2)
La Commission, réunie le 4 octobre 2019 à 14h00, s’est prononcé sur une négociation avec les trois candidats.
Suivant les propositions de la Commission, l’autorité habilitée a engagé les négociations avec les trois candidats.
Une première audition des candidats a été organisée le 14 octobre 2019.
Suite à cette audition, un courrier a été adressé aux trois candidats, leur demandant de revoir leur offre avant le 28 octobre 2019 à 12h00 et les invitant à une deuxième audition le 5 novembre 2019.
Suite à l’audition du 5 novembre 2019, un 2ème courrier a été adressé aux trois candidats, leur demandant de remettre leur meilleure offre pour le 14 novembre 2019 à 16h00.
Les candidats ont ensuite été informés de la clôture des négociations le 22 novembre 2019 à 16h00 et ont eu la possibilité de remettre une dernière offre avant cette date.
Compte tenu de l’avis de la Commission d’attribution des contrats de concession sur les offres, du déroulement des négociations et du choix effectué par l’Autorité exécutive à l’issue de celles-ci, l’Autorité exécutive communique aux membres du Conseil municipal le présent rapport et ses annexes, ainsi que le projet de contrat qu’elle envisage de signer avec les candidats retenus et ses annexes. Le délai minimum de transmission de ces documents (réception par les élus 15 jours francs avant la tenue de l’Assemblée délibérante) est respecté.

## Slide 7: II – MOTIFS DE CHOIX DES CONCESSIONNAIRES
Synthèse de l’analyse des offres initiales et avis de la Commission d’attribution des contrats de concession sur les offres remises p. 8
Le rapport complet de la commission du 4 octobre 2019 est joint en Annexe.
Analyse des propositions après négociation - Lot 1 p. 11
3. Analyse des propositions après négociation - Lot 2 p. 31

## Slide 8
L’offre de Veolia se classe en 1ère position. Elle se classe en première position au niveau technique et en deuxième position au niveau économique. Veolia présente une offre satisfaisante sur l’ensemble des critères, avec une organisation et des moyens adaptées, des propositions intéressantes en terme de rendement, et un niveau important de renouvellement de réseau. L’offre présente un niveau de tarif intéressant (-18,5% sur la facture 120 m3). Elle présente un niveau correct de renouvellement et d’investissement (156 k€/an) ; les bordereaux de prix proposés sont intéressants.
L’offre de SAUR se classe en 2ème position. Elle se classe en deuxième position au niveau technique et en troisième position au niveau économique. SAUR présente également une offre satisfaisante sur l’ensemble des points avec une organisation et des moyens adaptées, mais des propositions en léger retrait en terme de rendement et de renouvellement de réseau. L’offre présente un niveau élevé de recettes mais un niveau de tarif intéressant (-19,0% sur la facture 120 m3). Elle présente un niveau correct de renouvellement et d’investissement (150 k€/an) ; les bordereaux de prix proposés sont moins intéressants
L’offre d’Agur se classe en 3ème position Elle se classe en troisième position au niveau technique et en première position au niveau économique. Agur présente une offre satisfaisante, mais avec des moyens mis en œuvre plus faibles, et des propositions en retrait sur le renouvellement. L’offre est la plus intéressante en terme de recettes et de tarifs. L’offre présente un niveau de tarif intéressant (-25,8% sur la facture 120 m3). Le niveau de renouvellement et d’investissement est proche des autres offres (138 k€/an)
CONCLUSION DU RAPPORT DE LA COMMISSION DE DELEGATION DE SERVICE PUBLIC ANALYSE DES OFFRES INITIALES – LOT 1

## Slide 9
L’offre de Veolia se classe en 1ère position. Elle se classe en deuxième position au niveau technique et en première position au niveau économique. Veolia présente également une offre technique satisfaisante sur l’ensemble des points, mais avec de nombreuses imprécisions sur les moyens et la méthodologie, et des propositions en retrait sur le traitement. L’offre est la plus intéressante en terme de recettes et de tarifs (-35% sur la part délégataire 120 m3). Certaines hypothèses du CEP seraient toutefois à expliquer ou revoir. L’offre présente un niveau correct de renouvellement et d’investissement (34 k€/an).
L’offre de SAUR se classe en 2ème position. Elle se classe en première position au niveau technique et en troisième position au niveau économique. SAUR présente une offre satisfaisante sur l’ensemble des critères, avec une organisation et des moyens adaptées et des propositions intéressantes sur le fonctionnement de la station et du réseau. L’offre présente un niveau de tarif intéressant (-18% sur la part délégataire 120 m3). L’offre présente un niveau un peu plus important de renouvellement et d’investissement (52 k€/an)
L’offre d’Agur se classe en 3ème position. Elle se classe en troisième position au niveau technique et en deuxième position au niveau économique. Agur présente une offre satisfaisante, mais avec des moyens mis en œuvre plus faibles, et moins de propositions d’optimisation. L’offre présente un niveau de tarif intéressant (-20% sur la facture 120 m3) ; elle intègre un niveau correct de renouvellement et d’investissement (41 k€/an).
CONCLUSION DU RAPPORT DE LA COMMISSION DE DELEGATION DE SERVICE PUBLIC ANALYSE DES OFFRES INITIALES – LOT 2

## Slide 10
Décision de la commission
Après avoir pris connaissance du rapport d’analyse des offres élaboré par le Cabinet Collectivités Conseils (Annexe 1), et après en avoir délibéré, conformément aux dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales, la commission d’attribution des contrats de concession a émis un avis sur l’offre remise pour la concession (DSP) pour l’exploitation des services publics d'eau potable et d’assainissement :
Avis de la COMMISSION DSP du 04/10/2019
N° |  | Avis de la commission |  |  | 
d’ordre au registre des dépôts | Nom du candidat ou des candidats groupés. Souligner le nom du mandataire | Invitation à négocier | Invitation à négocier avec réserves | Non invité à négocier | Motifs
1 | AGUR Aquitaine de gestion Urbaine | X |  |  | 
2 | SAUR | X |  |  | 
3 | VEOLIA | X |  |  | 
N° |  | Avis de la commission |  |  | 
d’ordre au registre des dépôts | Nom du candidat ou des candidats groupés. Souligner le nom du mandataire | Invitation à négocier | Invitation à négocier avec réserves | Non invité à négocier | Motifs
1 | AGUR Aquitaine de gestion Urbaine | X |  |  | 
2 | SAUR | X |  |  | 
3 | VEOLIA | X |  |  | 
Pour le lot 1 Eau Potable :
Pour le lot 2 Assainissement :

## Slide 11: ANALYSE DES OFFRES APRES NEGOCIATION – LOT 1 – EAU POTABLE

## Slide 12
ANALYSE DES PROPOSITIONS APRES NEGOCIATION
GARANTIE DE CONTINUITE DE SERVICE
 | AGUR | SAUR | Veolia
EAU POTABLE | 2 agents d’astreinte niveau 1 + renfort possible de 2 agents d’astreinte niveau 2 sur le département + 50 agents en cas de crise Astreinte téléphonique et intervention non dissociée Délai d’intervention de 1 heure et de réparation de 4/8h pour les fuites urgentes ou 3j. sinon Prise en charge de travaux de sécurisation « intrusion » et démolition de l’ancien forage de Tivoli 1 exercice de gestion de crise tous les 2 ans | 1 agent d’astreinte téléphonique + 12 agents d’intervention sur le département + 3 techniciens automatisme/ informatique + 200 agents en cas de crise Délai d’intervention de 45 minutes et de réparation de fuites de 2 ou 48h suivant l’importance Mise en place d’une anti-intrusion, d’un inverseur de source, réhaussement cloture Tivoli et sécurisation des lignes de pilotage des installations 1 exercice de gestion de crise tous les 2 ans | 1 agent d’astreinte téléphonique + 4 agents d’intervention sur le département +renfort d’un cadre et d’un expert process + 100 agents en cas de crise Délai d’intervention de 45 minutes et de réparation de fuites de 1h/48h/1 semaine suivant le niveau d’urgence Mise en place d’une anti-intrusion, d’un inverseur de source et d’une cloture autour de la lagune de Beaupuy 2 exercices de gestion de crise sur la durée du contrat
Appréciation proposée | + | +/++ | +/++
Lot 1

## Slide 13
ANALYSE DES PROPOSITIONS APRES NEGOCIATION
MOYENS HUMAINS ET TECHNIQUES
 | AGUR | SAUR | Veolia
EAU POTABLE | 3213 h/an (2,1 ETP) prévues dont 2002 h de personnel terrain +1,6 ETP renouvellement/back office Implantation d’une base à Tonneins avec 3 agents travaillant régulièrement Renfort possible des agents de Villeneuve sur Lot Expertise et moyens support corrects Moyens techniques appropriés | 2879 h/an prévues (1,9 ETP) dont 1747h de personnel terrain + 0,7 ETP renouvellement Ouverture d’une base d’exploitation en cas de gestion des deux lots 1,5 agents basés localement (1 agent réseau et 0,5 agent clientèle) Gestion par le secteur Garonne Aval (23 agents) Expertise et moyens support importants Moyens techniques appropriés | 3 458 h/an prévues (2,3 ETP) + 0,8 ETP renouvellement 16 agents sur le service local basé à Tonneins + Implantation à Tonneins dès 2020 des services supports à l’activité de Veolia Eau dans le Lot et Garonne Expertise et moyens support importants Moyens techniques appropriés
Appréciation proposée | + | +/++ | +/++
Lot 1

## Slide 14
ANALYSE DES PROPOSITIONS APRES NEGOCIATION
OPTIMISATION DES PERFORMANCES DU SERVICE
 | AGUR | SAUR | Veolia
EAU POTABLE | Réalisation d’un audit de fonctionnement en début de contrat Mise en place d’un suivi de la productivité des forages Amélioration progressive du rendement : 75,2% -> 86,5% en 2029 Mise en place d’un « diagnostic permanent » du réseau avec 3 zones de sectorisation (8 compteurs) et 80 prélocalisateurs auto-corrélant Mise en place d’un PGSSE, d’une modélisation et d’une analyse patrimoniale des canalisations (réactualisée annuellement) Amélioration de l’indice de connaissance patrimoniale à 110/120 | Mise en place d’un suivi de la productivité des forages – programme important d’autocontrole (notamment pesticides) Amélioration progressive du rendement : 77% -> 85% à partir de 2026 Mise en place d’un « diagnostic permanent » du réseau avec 4 zones de sectorisation (7 compteurs) et 30 prélocalisateurs acoustiques + écoute du réseau entier en année 1 Mise en place d’un PGSSE, d’une modélisation et d’une analyse patrimoniale des canalisations (réactualisée annuellement) Amélioration de l’indice de connaissance patrimoniale à 110/120 | Mise en place d’un suivi de fonctionnement des forages Amélioration progressive du rendement : 82,3% -> 89% en 2029 Mise en place d’un « diagnostic permanent » du réseau avec 6 zones de sectorisation (13 compteurs + 11 vannes) – pas de prélocalisateurs – inspection de 10 km de réseau par an Mise en place d’un PGSSE, d’une modélisation et d’une analyse patrimoniale des canalisations (réactualisée tous les 2 ans) Localisation des branchements dans le SIG pour améliorer la connaissance patrimoniale à 120/120
Appréciation proposée | + | +/++ | +/++
Lot 1

## Slide 15
ANALYSE DES PROPOSITIONS APRES NEGOCIATION
ENTRETIEN, MAINTENANCE ET RENOUVELLEMENT
 | AGUR | SAUR | Veolia
EAU POTABLE | 21 k€/an de renouvellement programmé + 5 k€/an de non programmé sur les usines 500 ml/an de renouvellement des canalisations Renouvellement des compteurs > 15 ans prévu 1k€/an de renouvellement branchement 3,5 k€/an de renouvellement des vannes/vidanges | 15 k€/an de renouvellement programmé + 3 k€/an de non programmé sur les usines 500 ml/an de renouvellement des canalisations Renouvellement des compteurs > 15 ans prévu 4k€/an de renouvellement branchement 0 k€/an de renouvellement des vannes/vidanges | 8 k€/an de renouvellement programmé + 3 k€/an de non programmé sur les usines 500 ml/an de renouvellement des canalisations avec programme proposé Renouvellement des compteurs actifs > 20 ans 2k€/an de renouvellement branchement 6 k€/an de renouvellement des vannes/vidanges
Appréciation proposée | + | + | +
Lot 1

## Slide 16
ANALYSE DES PROPOSITIONS APRES NEGOCIATION
RELATION AVEC LES USAGERS
 | AGUR | SAUR | Veolia
EAU POTABLE | Accueil en centre-ville 12h par semaine (20h lors facturation) + sur RDV en semaine Accueil téléphonique ouvert 40h/semaine Agence en ligne, engagements clientèle Adhésion au FSL + 4100 € de chèque eau par an Réalisation d’actions d’information (enquêtes de satisfaction, journées portes ouvertes, lien avec le suite de la Ville,…) | Accueil en centre-ville 10h/semaine – horaires proposés ajustables Accueil téléphonique ouvert 50h/semaine avec fléchage vers conseiller personnel Agence en ligne, engagements clientèle Adhésion au FSL + dispositif Pass’Eau de 5 000 €/an pour aider les abonnés en difficulté économique Réalisation d’actions d’information (plaquettes, lettre d’information, interventions pédagogiques, animation estivale…) | Accueil en centre-ville 21h/semaine : 3 journées + le samedi matin Accueil téléphonique ouvert 50h/semaine Agence en ligne, engagements clientèle Adhésion au FSL + compte solidarité de 4000 €/an Mise en place d’ateliers de l’eau (10 sessions/an), et de panneaux d’information + réalisation d’actions d’information (plaquettes, lettre d’information, interventions pédagogiques…)
Appréciation proposée | + | + | +/++
Lot 1

## Slide 17
ANALYSE DES PROPOSITIONS APRES NEGOCIATION
ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX ET SOCIAUX
 | AGUR | SAUR | Veolia
EAU POTABLE | 66h/an d’insertion économique Etude de faisabilité d’une certification ISO 14001 et 50001 (sans certification) Réalisation d’un bilan Carbone Proposition en variante de panneaux photovoltaïques 36kWc | 45h/an d’insertion économique Certification QSE + sécurité Réalisation d’une étude sur le lavage des filtres (optimisation heures de lavage) Possibilité d’étudier la production d’énergie in situ (cout de 3000 €/site) | 200h/an d’insertion économique, Certification QSE Actions pour la réduction des consommations énergétiques (rendement réseau, optimisation fonctionnement pompage, renouvellement par des équipements moins énergivores) : diminution de 30 000 kWh/an des consommations élec. et de 50 à 60 000 m3 du prélèvement d’eau
Appréciation proposée | +/++ | + | +/++
MODALITES DE COMMUNICATION AVEC LA COLLECTIVITE
 | AGUR | SAUR | Veolia
EAU POTABLE | Mise en place de réunion de suivi mensuelle avec tableau de bord et suivi des demandes Extranet avec accès au SIG, à la supervision et aux données d’exploitation | Mise en place de réunion de suivi tous les 2 mois Extranet avec accès au SIG, à la supervision et aux données d’exploitation, à la GMAO et aux données clientèles, et au suivi des demandes | Mise en place de réunion de suivi tous les 2 mois avec tableau de bord Extranet avec accès au SIG, aux données d’exploitation, de supervision, à un module de suivi des demandes, à un module de suivi des crises
Appréciation proposée | +/++ | +/++ | +/++
Lot 1

## Slide 18
CLASSEMENT SUR LA VALEUR TECHNIQUE DE L’OFFRE APRES NEGOCIATION
Classement sur le critère « valeur technique de l’offre » :
Veolia présente une offre satisfaisante sur l’ensemble des critères, avec une organisation et des moyens adaptées et des propositions intéressantes en terme de moyens locaux, de rendement et de relation avec les abonnés.
SAUR présente également une offre satisfaisante sur l’ensemble des points avec une organisation et des moyens adaptées, mais des propositions en léger retrait en terme de rendement et d’accueil clientèle.
Agur présente une offre satisfaisante, mais avec des moyens mis en œuvre plus faibles, et des propositions en léger retrait par rapport aux autres offres.
Thèmes |  | AGUR |  | SAUR |  | Veolia
1. Garantie de continuité de service |  | + |  | +/++ |  | +/++
2. Moyens humains et techniques |  | + |  | +/++ |  | +/++
3. Optimisation des performances du système |  | + |  | +/++ |  | +/++
4. Entretien, maintenance et renouvellement |  | + |  | + |  | +
5. Relations avec les usagers |  | + |  | + |  | +/++
6. Développement durable |  | +/++ |  | + |  | +/++
7. Communication avec la Collectivité |  | +/++ |  | +/++ |  | +/++
Appréciation globale sur la capacité à assurer une bonne exploitation et un bon niveau de qualité et la valeur technique de l’offre |  | + |  | +/++ |  | +/++
Lot 1

## Slide 19: ANALYSE DES PROPOSITIONS APRES NEGOCIATION ANALYSE DES RECETTES MOYENNES HORS TVA – CEP OFFRE BASE
837 k€
630 => 466 k€
Les trois candidats ont revu leur offre en forte baisse au cours des négociations.
Les trois offres sont en très forte baisse par rapport au niveau de recettes constaté en 2018 (-44 à -47%).
L’offre de Veolia présente le niveau de produits le plus bas
-44,3%
547 => 445 k€
-46,1%
468 => 451 k€
-46,9%
Lot 1

## Slide 20
ANALYSE DES PROPOSITIONS APRES NEGOCIATION
COMPARAISON DES TARIFS HORS TVA – OFFRE DE BASE
Les 3 candidats proposent des tarifs en forte baisse aussi bien sur l’abonnement que sur la part fixe.
Les assiettes retenues par les candidats sont assez proches et réalistes. Saur prend une hypothèse légèrement plus optimiste d’évolution de l’assiette.
Veolia et Agur proposent d’étudier en début de contrat la possibilité d’une tarification progressive à équilibre constant.
 |  |  | Assiette 2021 retenue par les candidats [nombre d'abonnés ou m3] |  | AGUR |  |  | SAUR |  |  | Veolia |  |  | Données historique | 
 |  |  |  |  | Tarifs offre de base | Ecart vs. Tarif actuel |  | Tarifs offre de base | Ecart vs. Tarif actuel |  | Tarifs offre de base | Ecart vs. Tarif actuel |  | Tarif juin 2019 | Assiette 2018
Abonnement en € H.T. / an |  |  | Agur : 4119 + 1%/an SAUR : 4208 +1,05%/an Veolia : 4137 +0,5%/an |  | 30,00 | -50% |  | 20,00 | -67% |  | 30,00 | -50% |  | 60,00 | 4 078
Part proportionnelle en € H.T. / m3 |  |  | Agur : 410 000 + 0,5%/an SAUR : 426 679 + 1,05%/an Veolia : 413 700 + 0,7%/an |  | 0,6350 | -37% |  | 0,7000 | -30,5% |  | 0,6000 | -40,5% |  | 1,0076 | 409 745
Vente en gros en € H.T. / m3 |  |  | Agur : 17 073 SAUR : 6 845 Veolia : 7 000 |  | 0,5419 | 0% |  | 0,5419 | 0,0% |  | 0,5500 | 1,5% |  | 0,5419 | 17 073
Lot 1

## Slide 21
ANALYSE DES PROPOSITIONS APRES NEGOCIATION
SIMULATION DE FACTURE 120 M3 – OFFRE BASE
Veolia : Baisse de 30,6% de la facture eau potable (-43,6% sur la part Délégataire)
Saur : Baisse de 29,8% de la facture eau potable (-42,5% sur la part Délégataire)
Agur : Baisse de 29,0% de la facture eau potable (-41,3% sur la part Délégataire)
Cette baisse s’ajoute à celle intervenue courant 2019 (315,17 € soit 2,63 €/m3 au 1er janvier 2019).
-29,8%
-29,0%
-30,6%
Lot 1

## Slide 22
ANALYSE DES PROPOSITIONS APRES NEGOCIATION
COMPARAISON DES FORMULES D’INDEXATION
Les formules proposées par les candidats utilisent globalement les mêmes indices et conduisent à des évolutions assez proches
+0,6%/an
+0,6%/an
Décomposition de la formule :
 | Agur | SAUR | Veolia
Fixe | 0,15 | 0,15 | 0,15
Salaire (ICHT-E) | 0,45 | 0,33 | 0,44
Electricité (Moyenne Tension) | 0,06 | 0,06 | 0,05
Travaux Publics (TP10a) | 0,15 | 0,20 | 0,09
Divers (FSD2/FD) | 0,19 | 0,26 | 0,27
+0,6%/an
Lot 1

## Slide 23
ANALYSE DES PROPOSITIONS APRES NEGOCIATION
COMPARAISON DES TARIFS HORS TVA – AUTRES ELEMENTS TARIFAIRES
Tarifs en € HT |  |  |  |  | Agur |  |  | SAUR |  |  | Veolia | 
Frais d'accès au service sans déplacement / avec déplacement |  |  |  |  | 35 € sans déplacement 75 € avec déplacement |  |  | 45 € sans déplacement 65 € avec déplacement |  |  | 45,00 | 
Pénalité pour retard de paiement - non professionnel |  |  |  |  | 3 puis 10 € puis 50 € |  |  | 3 puis 12 € puis 1% /mois de retard (mini 12,50 €) |  |  | 12 € puis 12 € puis 30 € | 
Ouverture/ fermeture (par déplacement) |  |  |  |  | 40,00 |  |  | 65,00 |  |  | 53,00 | 
Contrôle sur place du compteur à la demande de l'abonné(jaugeage) |  |  |  |  | 75,00 |  |  | 100,00 |  |  | 109,00 | 
Remplacement d'un compteur DN 15 à la charge de l'abonné |  |  |  |  | 75,00 |  |  | 63,00 |  |  | 80,00 | 
Contrôle des dispositifs de prélèvements privés |  |  |  |  | 90,00 |  |  | 65,00 |  |  | 132,00 | 
Facturation de l’assainissement (€/abonné) |  |  |  |  | 3,00 |  |  | 0,50 |  |  | 5,00 | 
Lot 1

## Slide 24
ANALYSE DES PROPOSITIONS APRES NEGOCIATION
BORDEREAUX DES CANDIDATS – BRANCHEMENTS NEUFS
Les bordereaux de prix d’Agur et Veolia sont très intéressants.
Celui de SAUR l’est un peu moins. A noter SAUR a complété son bordereau par des tarifs liés aux déplacements pour repérage de réseau
BORDEREAU DE PRIX |  |  |  |  |  |  |  |  | 
SIMULATION D'UN DEVIS POUR UN BRANCHEMENT TYPE LONGUEUR 6 ML |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  | Agur |  | SAUR |  | Veolia | 
N° prix | Désignation | Unité | Quantité | Prix unitaire | Montant en EUROS | Prix unitaire | Montant en EUROS | Prix unitaire | Montant en EUROS
1 | Prospection, reconnaissance et définition du tracé – réalisation du plan de récolement | forfait | 1 | 220,00 € | 220 € | 250,00 € | 250 € | 255,00 € | 255 €
2 | Fourniture et pose du dispositif de branchement sur canalisation - 20 mm | Unité | 1 | 340,00 € | 340 € | 210,00 € | 210 € | 255,00 € | 255 €
3 | Fourniture et mise en place d’un dispositif de branchement chez l'abonné - regard borne | Unité | 1 | 280,00 € | 280 € | 510,00 € | 510 € | 160,00 € | 160 €
3 | Fourniture et mise en place d’un dispositif de branchement chez l'abonné - regard compact | Unité |  | 190,00 € | - € | 350,00 € | - € | 110,00 € | - €
4 | Fourniture et pose d’un compteur de 15 mm | Unité | 1 | 64,00 € | 64 € | 62,00 € | 62 € | 100,00 € | 100 €
5 | Terrassement sous chaussée ou trottoir revêtu en bicouche | ml | 2 | 38,00 € | 38 € | 52,00 € | 104 € | 25,00 € | 50 €
 | Terrassement sous chaussée ou trottoir revêtu d’enrobé | ml | 4 | 67,00 € | 67 € | 72,00 € | 288 € | 47,00 € | 188 €
6 | Forage à la fusée | forfait |  | 260,00 € |  | 650,00 € |  | 50,00 € | 
7 | Fourniture et pose de canalisation P.E.H.D DN 25 mm | ml | 6 | 4,50 € | 27 € | 5,00 € | 30 € | 6,00 € | 36 €
8 | Plus Value pour Rocher compact | forfait |  | 520,00 € | - € | 35,00 € | - € | 75,00 € | - €
9 | Plus Value pour pompage | forfait |  | 250,00 € | - € | 50,00 € | - € | 120,00 € | - €
Montant total du devis type pour un branchement neuf (en € H.T.) |  |  |  |  | 1 036 € |  | 1 454 € |  | 1 044 €
Lot 1

## Slide 25: ANALYSE DES PROPOSITIONS APRES NEGOCIATION FOCUS SUR LE RENOUVELLEMENT
Les 3 offres ont été harmonisées sur la base de 500 ml de renouvellement par an.
Les montants globaux prévus par Agur et Saur sont relativement proches.
Le montant proposé par Veolia est plus faible du fait de cout unitaire plus intéressant sur le renouvellement des canalisations et sur certaines opérations électromécaniques, et du fait d’un renouvellement des compteurs de plus de 20 ans (contre > 15 ans pour les autres candidats)
Lot 1

## Slide 26: ANALYSE DES PROPOSITIONS APRES NEGOCIATION RENOUVELLEMENT DE CANALISATIONS
Un bordereau de prix unitaire a été fourni pour les 3 candidats.
Les prix unitaires indiqués par Veolia sont dans l’ensemble très intéressants en comparaison des deux autres candidats.
Les prix moyens proposés par les 3 candidats sont cohérents par rapport à ce devis type.
Lot 1

## Slide 27: ANALYSE DES PROPOSITIONS APRES NEGOCIATION FOCUS SUR LES INVESTISSEMENTS
Agur propose un montant d’investissement important, du fait notamment de la valorisation élevée de travaux de sectorisation (4 fois plus élevé que SAUR pour un nombre de compteurs équivalent).
SAUR a également prévu un programme d’investissements conséquent. Toutefois, SAUR chiffre en investissements certaines prestations « intellectuelles », valorisées en exploitation par les autres candidats.
La proposition de Veolia est la moins élevée en montant d’investissement, pour un niveau de prestation assez important, du fait notamment de prix unitaires proposés plus intéressants.
Lot 1

## Slide 28
CLASSEMENT SUR LA VALEUR ECONOMIQUE DE L’OFFRE APRES NEGOCIATION
Classement sur le critère « valeur économique de l’offre » :
L’offre de Veolia présente une offre cohérente et moins-disante en terme de recettes et de tarifs (445 k€/an / 102,0 € de part délégataire 120 m3). Elle présente un niveau correct de renouvellement et d’investissement (128 k€/an), avec des bordereaux de prix proposés très intéressants.
SAUR présente une offre cohérente et très intéressante en terme de recettes et de tarifs (466 k€/an / 104,0 € de part délégataire 120 m3). Elle présente un niveau correct de renouvellement et d’investissement (165 k€/an), mais des bordereaux de prix de travaux et branchements assez élevés.
Agur présente une offre cohérente et très intéressante en terme de recettes et de tarifs (451 k€/an / 106,2 € de part délégataire 120 m3). Elle présente un niveau correct de renouvellement et d’investissement (158 k€/an) et des bordereaux de prix corrects.
Lot 1
 | AGUR | SAUR | Veolia
Cohérence / Adéquation du compte d’exploitation prévisionnel | +/++ Le CEP est cohérent avec le niveau de prestations proposées | +/++ Le CEP est cohérent avec le niveau de prestations proposées | +/++ Le CEP est cohérent avec le niveau de prestations proposées
Cout du service pour l’usager et pour la Collectivité | + Facture 120 m3 : 106,2 € HT Formule d’actualisation cohérente Devis type branchement neuf à 1036 € | + Facture 120 m3 : 104,0 € HT Formule d’actualisation cohérente Devis type branchement neuf à 1454 € | ++ Facture 120 m3 : 102,0 € HT Formule d’actualisation cohérente Devis type branchement neuf à 1044 €
Montant des renouvellements et investissements | ++ 136 k€/an de renouvellement 22 k€/an d’investissement | ++ 143 k€/an de renouvellement 22 k€/an d’investissement | ++ 113 k€/an de renouvellement 15 k€/an d’investissement

## Slide 29: ANALYSE DES PROPOSITIONS APRES NEGOCIATION OPTION TELERELEVE
Dans le cadre de leur offre du 25/11, il a été demandé aux candidats de remplacer l’option de mise en place d’une télérelève « généralisée » par une télérelève des seuls compteurs communaux et intercommunaux
Agur propose une télérelève utilisant le protocole LORA (ouvert). Le surcout est de 55 €/compteur équipé/an soit un abonnement de 85 €/an pour ces compteurs. Le CEP présenté en base n’inclut pas les recettes et charges correspondantes (env. 4 k€/an)
SAUR propose une télérelève de 74 compteurs utilisant la technologie G2 (interopérable). La prestation a été incluse dans l’offre sans surcout tarifaire. Le CEP présenté en base inclut les charges correspondantes (5,5 k€/an)
Veolia propose une télérelève de 86 compteurs (et plus si évolution) utilisant la technologie LORAWan (ouvert). Les équipements sont propriété de l’opérateur Birdz. La prestation est incluse dans l’offre sans surcout tarifaire. Le CEP présenté en base inclut les charges correspondantes (2,7 k€/an)
AGUR propose une variante consistant à la mise en place sous 24 mois de panneaux photovoltaïques 36 kWc sur le site de Tivoli (210 m3 de panneaux sur 420 m2), avec autoconsommation de l’énergie produite (sans batterie)
Investissement de 55,8 k€ soit 9 x 6200 €/an
Economie de 4188 €/an x 7 ans (44 800 kWh/an)
Surcout induit de 0,01 €/m3 (+ 4,1 k€/an de recettes)
VARIANTE AGUR
Lot 1

## Slide 30
CLASSEMENT GLOBAL
L’offre de Veolia se classe en première position. Veolia présente une offre satisfaisante sur l’ensemble des critères, avec une organisation et des moyens adaptées et des propositions intéressantes en terme de moyens locaux, de rendement et de relation avec les abonnés. L’offre financière est cohérente et moins-disante en terme de recettes et de tarifs (445 k€/an / 102,0 € de part délégataire 120 m3). Elle présente un niveau correct de renouvellement et d’investissement (128 k€/an), avec des bordereaux de prix proposés très intéressants.
L’offre de SAUR se classe en 2ème position. SAUR présente également une offre satisfaisante sur l’ensemble des points avec une organisation et des moyens adaptées, mais des propositions en léger retrait en terme de rendement et d’accueil clientèle. SAUR présente une offre cohérente et très intéressante en terme de recettes et de tarifs (466 k€/an / 104,0 € de part délégataire 120 m3). Elle présente un niveau correct de renouvellement et d’investissement (165 k€/an), mais des bordereaux de prix de travaux et branchements assez élevés.
L’offre d’Agur se classe en 3ème position. Agur présente une offre satisfaisante, mais avec des moyens mis en œuvre plus faibles, et des propositions en léger retrait par rapport aux autres offres. Agur présente une offre cohérente et très intéressante en terme de recettes et de tarifs (451 k€/an / 106,2 € de part délégataire 120 m3). Elle présente un niveau correct de renouvellement et d’investissement (158 k€/an) et des bordereaux de prix corrects.
Lot 1

## Slide 31: ANALYSE DES OFFRES APRES NEGOCIATION – LOT 2 – ASSAINISSEMENT COLLECTIF

## Slide 32
ANALYSE DES PROPOSITIONS APRES NEGOCIATION
GARANTIE DE CONTINUITE DE SERVICE
 | AGUR | SAUR | Veolia
ASSAINISSEMENT | 2 agents d’astreinte niveau 1 + renfort possible de 2 agents d’astreinte niveau 2 sur le département + 50 agents en cas de crise Astreinte téléphonique et intervention non dissociée Délai d’intervention de 1 heure et de réparation de 4/8h pour les fuites urgentes ou 3j. sinon Réalisation de l’analyse des risques de défaillance de la STEP 1 exercice de gestion de crise tous les 2 ans | 1 agent d’astreinte téléphonique + 12 agents d’intervention sur le département + 3 techniciens automatisme/ informatique + 200 agents en cas de crise Délai d’intervention de 45 minutes et de réparation de fuites de 2 ou 48h suivant l’importance Réalisation de l’analyse des risques de défaillance de la STEP Mise en place de télésurveillance et barres anti-chutes sur les postes non équipés 1 exercice de gestion de crise tous les 2 ans | 1 agent d’astreinte téléphonique + 4 agents d’intervention sur le département +renfort d’un cadre et d’un expert process + 100 agents en cas de crise Délai d’intervention de 45 minutes et de réparation de fuites de 1h/48h/1 semaine suivant le niveau d’urgence Réalisation de l’analyse des risques de défaillance de la STEP Mise en place de télésurveillance et barres anti-chutes sur les postes non équipés Création de 2 ch. à vannes sur les PR 2 exercices de gestion de crise sur la durée du contrat
Appréciation proposée | + | +/++ | +/++
Lot 2

## Slide 33
ANALYSE DES PROPOSITIONS APRES NEGOCIATION
MOYENS HUMAINS ET TECHNIQUES
 | AGUR | SAUR | Veolia
ASSAINISSEMENT | 2471 h/an prévues (1,7 ETP) dont 1896 h de personnel terrain + 0,5 ETP renouvellement /clientèle Implantation d’une base à Tonneins avec 2 agents travaillant régulièrement Renfort possible des agents de Villeneuve sur Lot Expertise et moyens support corrects Moyens techniques appropriés | 2580 h/an prévues (1,7 ETP) dont 2268 h de personnel terrain + 0,4 ETP renouvellement /curage Ouverture d’une base d’exploitation en cas de gestion des deux lots 2 agents basés localement Gestion par le secteur Garonne Aval (23 agents) Expertise et moyens support importants Moyens techniques appropriés | 2787 h/an prévues (1,9 ETP) dont 2144 h de personnel terrain + 0,1 ETP renouvellement 16 agents sur le service local basé à Tonneins + Implantation à Tonneins dès 2020 des services supports à l’activité de Veolia Eau dans le Lot et Garonne Expertise et moyens support importants Moyens techniques appropriés
Appréciation proposée | + | +/++ | +/++
Lot 2

## Slide 34
ANALYSE DES PROPOSITIONS APRES NEGOCIATION
OPTIMISATION DES PERFORMANCES DU SERVICE
 | AGUR | SAUR | Veolia
ASSAINISSEMENT | Réalisation d’un audit de fonctionnement en début de contrat Mise en place de sondes MES/conductivité/Pt sur la station Mise en place d’un diagnostic permanent complété des campagnes de mesures (8 km/an) Contrôle de raccordement de tous les branchements sous 3 ans Réalisation d’une étude de présence H2S | Mise en place d’un dispositif Ammonair pour optimiser l’aération sur la STEP et de sonde MES pour optimiser le fonctionnement de la centrifugeuse Mise en place d’un diagnostic permanent complété des inspections nocturnes Contrôle de raccordement de tous les branchements sous 3 ans Réalisation d’une étude de présence H2S démarche de contrôle des non domestiques | Amélioration de la déphosphatation avec gain significatif sur les boues et l’énergie Amélioration énergétique de la centrifugeuse avec « turbojet » Mise en place d’un diagnostic permanent : instrumentation existante + 7 capteurs de niveau Contrôle de raccordement de tous les branchements sous 3 ans Réalisation d’une étude de présence H2S avec mesure in situ de la corrrosion Diagnostic au vidéo-périscope de 11% du réseau par an
Appréciation proposée | + | +/++ | ++
Lot 2

## Slide 35
ANALYSE DES PROPOSITIONS APRES NEGOCIATION
ENTRETIEN, MAINTENANCE ET RENOUVELLEMENT
 | AGUR | SAUR | Veolia
ASSAINISSEMENT | Curage de 10% du réseau/an avec contrôle visuel yc ITV ITV de 5% du réseau/an Curage annuel des avaloirs 29 k€/an de renouvellement programmé + 5 k€/an de non programmé sur les usines | Curage de 10%/an du réseau yc ITV inspection visuelle de 11,7% du réseau par an ITV de de 5%/an du réseau Curage annuel des avaloirs 32 k€/an de renouvellement programmé + 6 k€/an de non programmé sur les usines | Curage de 17%/an du réseau EU-U et 5%/an sur EP yc ITV ITV de de 5%/an du réseau/an + diagnostic vidéo-périscope Curage de 130 avaloirs par an 24 k€/an de renouvellement programmé + 5 k€/an de non programmé sur les usines
Appréciation proposée | + | + | +
Lot 2

## Slide 36
ANALYSE DES PROPOSITIONS APRES NEGOCIATION
RELATION AVEC LES USAGERS
 | AGUR | SAUR | Veolia
EAU POTABLE | Accueil réduit à ½ journée par semaine (si Assainissement seul) Accueil téléphonique ouvert 40h/semaine Agence en ligne, engagements clientèle Adhésion au FSL - pas de chèques assainissement Réalisation d’actions d’information (enquêtes de satisfaction, journées portes ouvertes, lien avec le suite de la Ville,…) | Accueil réduit à 1 journée toutes les 2 semaines (si Assainissement seul) Accueil téléphonique ouvert 50h/semaine avec fléchage vers conseiller personnel Agence en ligne, engagements clientèle Adhésion au FSL + dispositif Pass’Eau de 2 500 €/an pour aider les abonnés en difficulté économique Réalisation d’actions d’information (plaquettes, lettre d’information, interventions pédagogiques, animation estivale…) | Accueil en centre-ville 21h/semaine : 3 journées + le samedi matin Accueil téléphonique ouvert 50h/semaine Agence en ligne, engagements clientèle Adhésion au FSL + compte solidarité de 3000 €/an Mise en place d’ateliers de l’eau (10 sessions/an), et de panneaux d’information + réalisation d’actions d’information (plaquettes, lettre d’information, interventions pédagogiques…)
Appréciation proposée | + | + | +/++
Lot 2

## Slide 37
ANALYSE DES PROPOSITIONS APRES NEGOCIATION
ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX ET SOCIAUX
 | AGUR | SAUR | Veolia
ASSAINISSEMENT | 54h/an d’insertion économique Etude de faisabilité d’une certification ISO 14001 et 50001 (sans certification) Réalisation d’un bilan Carbone Proposition en variante de panneaux photovoltaïques 100kWc | 33h/an d’insertion économique Certification QSE + sécurité | 150h/an d’insertion économique, Certification QSE Démarche importante d’optimisation énergétique de la station (-50%)
Appréciation proposée | +/++ | + | +/++
MODALITES DE COMMUNICATION AVEC LA COLLECTIVITE
 | AGUR | SAUR | Veolia
ASSAINISSEMENT | Mise en place de réunion de suivi mensuelle avec tableau de bord et suivi des demandes Extranet avec accès au SIG, à la supervision et aux données d’exploitation | Mise en place de réunion de suivi tous les 2 mois Extranet avec accès au SIG, à la supervision et aux données d’exploitation, à la GMAO et aux données clientèles, et au suivi des demandes | Mise en place de réunion de suivi tous les 2 mois avec tableau de bord Extranet avec accès au SIG, aux données d’exploitation, de supervision, à un module de suivi des demandes, à un module de suivi des crises
Appréciation proposée | +/++ | +/++ | +/++
Lot 2

## Slide 38
Thèmes |  | AGUR |  | SAUR |  | Veolia
1. Garantie de continuité de service |  | + |  | +/++ |  | +/++
2. Moyens humains et techniques |  | + |  | +/++ |  | +/++
3. Optimisation des performances du système |  | + |  | +/++ |  | ++
4. Entretien, maintenance et renouvellement |  | + |  | + |  | +
5. Relations avec les usagers |  | + |  | + |  | +/++
6. Développement durable |  | +/++ |  | + |  | +/++
7. Communication avec la Collectivité |  | +/++ |  | +/++ |  | +/++
Appréciation globale sur la capacité à assurer une bonne exploitation et un bon niveau de qualité et la valeur technique de l’offre |  | + |  | +/++ |  | +/++
CLASSEMENT SUR LA VALEUR TECHNIQUE DE L’OFFRE APRES NEGOCIATION
Classement sur le critère « valeur technique de l’offre » :
Veolia présente une offre satisfaisante sur l’ensemble des critères, avec une organisation et des moyens adaptées et des propositions importantes d’amélioration du fonctionnement de la station d’épuration, sources d’économie d’énergie.
SAUR présente également une offre satisfaisante sur l’ensemble des critères avec une organisation et des moyens adaptées, et des propositions intéressantes sur le fonctionnement de la station .
Agur présente une offre satisfaisante, mais avec des moyens mis en œuvre plus faibles, et des propositions en léger retrait par rapport aux autres offres.
Lot 2

## Slide 39: ANALYSE DES PROPOSITIONS APRES NEGOCIATION ANALYSE DES RECETTES MOYENNES HORS TVA – CEP OFFRE BASE
531 k€
486 => 336 k€
Les trois candidats ont revu leur offre en forte baisse en cours de négociation.
L’offre de SAUR présente le plus faible niveau de recettes, en baisse de 36,7% par rapport au niveau 2018.
L’offre de Veolia présente un niveau très proche de recettes (-36,1%), avec moins de recettes prévues sur la facturation des usagers (295 vs 316 k€/an)
-36,7%
368 => 339 k€
-32,9%
439 => 356 k€
-36,1%
Lot 2

## Slide 40
ANALYSE DES PROPOSITIONS APRES NEGOCIATION
COMPARAISON DES TARIFS HORS TVA – OFFRE DE BASE
Les 3 candidats proposent des tarifs en forte baisse aussi bien sur l’abonnement que sur la part fixe.
Les assiettes retenues par les candidats sont assez proches et réalistes. Saur prend une hypothèse légèrement plus optimiste d’évolution de l’assiette.
La rémunération pluviale demandée est légèrement plus faible chez Agur
Des hypothèses très différentes ont été retenues par les candidats concernant l’acceptation de matières de vidanges (et lixiviats pour Veolia)
 |  |  | Assiette 2020 retenue par les candidats [nombre d'abonnés ou m3] |  | AGUR |  |  | SAUR |  |  | Veolia |  |  | Données historique | 
 |  |  |  |  | Tarifs offre de base | Ecart vs. Tarif actuel |  | Tarifs offre de base | Ecart vs. Tarif actuel |  | Tarifs offre de base | Ecart vs. Tarif actuel |  | Tarif 2019 | Assiette 2018
Abonnement en € H.T. / an |  |  | Agur :3900 + 1%/an SAUR : 3999 + 1,05%/an Veolia : 3900 +0,3%/an |  | 18,00 | -17,8% |  | 20,00 | -8,7% |  | 17,00 | -22,4% |  | 21,90 | 3 875
Part proportionnelle en € H.T. / m3 |  |  | Agur : 329 000 +0,5%/an SAUR : 337 277 +1,05%/an Veolia : 331 500 + 0,3%/an |  | 0,76 | -39,0% |  | 0,6625 | -47% |  | 0,68 | -45% |  | 1,245 | 326 358
Pluvial |  |  |  |  | 20000 | 190% |  | 17590 | 154,7% |  | 20000 | 190% |  | 6907 | 
Matières vidange |  |  | Agur : 400 SAUR : 219 Veolia : 1000 |  | 15,90 | 39% |  | 10,00 | -13% |  | 14,00 | 22% |  | 11,44 | 436 (2017)
Lixiviats |  |  | Agur : / SAUR : / Veolia : 450 |  |  |  |  |  |  |  | 22,00 |  |  | ND | 
Contrôle branchement (cession) |  |  |  |  | 130,00 |  |  | 150,00 |  |  | 150,00 |  |  |  | 
Lot 2

## Slide 41
ANALYSE DES PROPOSITIONS APRES NEGOCIATION
SIMULATION DE FACTURE 120 M3 – OFFRE BASE
Les simulations de facture sont les suivantes à part Collectivité inchangée
Veolia : Baisse de 26,2% de la facture assainissement (-42,4% part délégataire)
SAUR : Baisse de 25,8% de la facture assainissement (-41,9% part délégataire)
Agur : Baisse de 22,3% de la facture assainissement (-36,3% part délégataire)
-25,8%
-22,3%
-26,2%
Lot 2

## Slide 42
ANALYSE DES PROPOSITIONS APRES NEGOCIATION
COMPARAISON DES FORMULES D’INDEXATION
Les formules proposées par les candidats utilisent globalement les mêmes indices et conduisent à des évolutions assez proches
+0,6%/an
+0,6%/an
Décomposition de la formule :
 | Agur | SAUR | Veolia
Fixe | 0,15 | 0,15 | 0,15
Salaire (ICHT-E) | 0,46 | 0,36 | 0,40
Electricité (Moyenne Tension) | 0,11 | 0,09 | 0,06
Travaux Publics (TP10a) | 0,04 | 0,11 | 0,07
Divers (FSD2/FD) | 0,24 | 0,29 | 0,32
+0,6%/an

## Slide 43
ANALYSE DES PROPOSITIONS APRES NEGOCIATION
BORDEREAUX DES CANDIDATS – BRANCHEMENTS NEUFS
Les devis type pour un branchement de 6 ml est plus économique dans le bordereau de Veolia
A noter, le Délégataire n’a pas l’exclusivité des travaux de branchements neufs
Lot 2

## Slide 44: ANALYSE DES PROPOSITIONS APRES NEGOCIATION FOCUS SUR LE RENOUVELLEMENT
Les 3 candidats ont revu leur programme de renouvellement. Ils prévoient tous le remplacement de rampes d’aération. SAUR a supprimé le renouvellement de la centrifugeuse. Agur a supprimé le renouvellement des branchements.
Le programme de Veolia est légèrement moins important que celui des 2 autres candidats
Lot 2

## Slide 45: ANALYSE DES PROPOSITIONS APRES NEGOCIATION FOCUS SUR LES INVESTISSEMENTS
Lot 2

## Slide 46
CLASSEMENT SUR LA VALEUR ECONOMIQUE DE L’OFFRE APRES NEGOCIATION
Classement sur le critère « valeur économique de l’offre » :
L’offre de Veolia présente une offre cohérente , intéressante en terme de recettes et moins-disante en terme de de tarifs (339 k€/an / 98,6 € de part délégataire 120 m3). Elle présente un niveau correct de renouvellement et d’investissement (33 k€/an).
SAUR présente une offre cohérente, moins-disante en terme de recettes et très intéressante en terme de tarifs (336 k€/an / 99,5 € de part délégataire 120 m3). Elle présente un niveau correct de renouvellement et d’investissement (46 k€/an).
Agur présente une offre cohérente et intéressante en terme de recettes et de tarifs (356 k€/an / 109,2 € de part délégataire 120 m3). Elle présente un niveau correct de renouvellement et d’investissement (35 k€/an).
 | AGUR | SAUR | Veolia
Cohérence / Adéquation du compte d’exploitation prévisionnel | +/++ Le CEP est cohérent avec le niveau de prestations proposées | +/++ Le CEP est cohérent avec le niveau de prestations proposées | +/++ Le CEP est cohérent avec le niveau de prestations proposées Le candidat prend un risque important sur son objectif de réduction des consommations électriques et de production de boues
Cout du service pour l’usager et pour la Collectivité | + Facture 120 m3 : 109,2 € HT Formule d’actualisation cohérente Forfait pluvial de 20 k€ Devis type branchement neuf à 1638 € | +/++ Facture 120 m3 : 99,5 € HT Formule d’actualisation cohérente Forfait pluvial de 17,6 k€ Devis type branchement neuf à 1733 € | ++ Facture 120 m3 : 98,6 € HT Formule d’actualisation cohérente Forfait pluvial de 20 k€ Devis type branchement neuf à 1148 €
Montant des renouvellements et investissements | +/++ 34 k€/an de renouvellement 1 k€/an d’investissement | ++ 38 k€/an de renouvellement 8 k€/an d’investissement | +/++ 28 k€/an de renouvellement 5 k€/an d’investissement
Lot 2

## Slide 47: VARIANTE AGUR
AGUR propose une variante consistant à la mise en place sous 24 mois sous 24 mois de panneaux photovoltaïques 100 kWc sur la STEP (470 m3 de panneaux sur 850 m2) avec autoconsommation de l’énergie produite
Investissement de 124,4 k€ soit 9 x 13 822 €/an
Economie de 12 319 €/an x 7 ans (124 400 kWh/an)
Surcout induit de 0,01 €/m3 (+ 3,4 k€/an de recettes)
Lot 2

## Slide 48
CLASSEMENT GLOBAL
L’offre de Veolia se classe en première position. Veolia présente une offre satisfaisante sur l’ensemble des critères, avec une organisation et des moyens adaptées et des propositions importantes d’amélioration du fonctionnement de la station d’épuration, sources d’économie d’énergie. L’offre financière est cohérente , intéressante en terme de recettes et moins-disante en terme de de tarifs (339 k€/an / 98,6 € de part délégataire 120 m3). Elle présente un niveau correct de renouvellement et d’investissement (33 k€/an).
L’offre de SAUR se classe en 2ème position. SAUR présente également une offre satisfaisante sur l’ensemble des critères avec une organisation et des moyens adaptées, et des propositions intéressantes sur le fonctionnement de la station. SAUR présente une offre cohérente, moins-disante en terme de recettes et très intéressante en terme de tarifs (336 k€/an / 99,5 € de part délégataire 120 m3). Elle présente un niveau correct de renouvellement et d’investissement (46 k€/an).
L’offre d’Agur se classe en 3ème position. Agur présente une offre satisfaisante, mais avec des moyens mis en œuvre plus faibles, et des propositions en léger retrait par rapport aux autres offres. Agur présente une offre cohérente et intéressante en terme de recettes et de tarifs (356 k€/an / 109,2 € de part délégataire 120 m3). Elle présente un niveau correct de renouvellement et d’investissement (35 k€/an).
Lot 2

## Slide 49: III – SYNTHESE : CHOIX DU CANDIDAT ET CARACTERISTIQUES DE l’offre retenue

## Slide 50: CHOIX DU CANDIDAT – LOT 1 – EAU POTABLE

## Slide 51: PRÉSENTATION DU CHOIX DU CONCESSIONNAIRE PAR L’AUTORITE HABILITEE A SIGNER LA CONVENTION – LOT 1
L’autorité habilitée à signer la convention propose de retenir l’offre de base de la société Veolia Eau pour le Lot 1.
Le choix du candidat retenu pour la concession a été effectué au regard des critères de jugement retenus dans le règlementation de consultation :
Valeur technique de l’offre : Veolia présente une offre satisfaisante sur l’ensemble des critères, avec une organisation et des moyens adaptées et des propositions intéressantes en terme de moyens locaux, de rendement et de relation avec les abonnés.
Valeur économique de l’offre : L’offre financière est cohérente et moins-disante en terme de recettes et de tarifs (445 k€/an / 102,0 € de part délégataire 120 m3). Elle présente un niveau correct de renouvellement et d’investissement (128 k€/an), avec des bordereaux de prix proposés très intéressants.
Lot 1

## Slide 52: ECONOMIE DU CONTRAT (1/2)
Durée du contrat :
  Le contrat prendra effet le 1er janvier 2021, ou à sa date de transmission en préfecture si elle est postérieure, pour s’achever le 31 décembre 2029, soit une durée maximale de 9 ans.
Economie du contrat
  Les éléments financiers relatifs à l’offre de Veolia Eau retenue sont les suivants :
    Prévision des recettes annuelles en moyenne sur la période contractuelle : 444,6 K€/an. Les principales hypothèses retenues sont les suivantes :
        Nombre de parts fixes (2021) : 4 137
        Volumes facturés (2021) : 413 700 m3.
    Prévision de charges d’exploitation annuelles moyenne : 443,4 K€ /an
    Prévision de résultat brut d’exploitation annuel moyen : 1,2 K€ /an
Tarifs
  Les tarifs de référence pour la période contractuelle sont précisés ci-après :
  Abonnement : 30 € /an
  Prix au m3 consommé : 0,60 €/m3
Lot 1

## Slide 53: ECONOMIE DU CONTRAT (2/2)
IV. Actualisation des tarifs
Les tarifs de base de la part du Délégataire feront l’objet d’une indexation annuelle par application de la formule suivante :
Pn = Po x Kn
Pn = tarif applicable pour l’année n
Po = tarif de base
Kn = coefficient d’indexation représentatif de l’évolution des charges supportées par le délégataire entre la période o et la période n
où :
ICHT - E est l’indice du Cout Horaire du Travail - production et distribution d'eau, assainissement
TP10A est l’indice des canalisations, égouts, assainissement et adduction d’eau avec fourniture de tuyaux
FSD2 est l’indice frais et service divers n°2
010534766 est l’indice électricité vendue aux entreprises > 36 kVA – base 100 en 2010
La valeur de base des paramètres indice o est celle connue au 1er novembre 2020
La valeur de base des paramètres indice n est celle connue au 1er novembre N-1
Lot 1
K = 0,15 + 0,44 x [ICHT-E / ICHT-E0] + 0,05x [010534766 / 0105347660] + 0,09 x [TP10a / TP10a0] + 0,27 x [FSD2 / FSD20]

## Slide 54: CHOIX DU CANDIDAT – LOT 2 – ASSAINISSEMENT COLLECTIF

## Slide 55: PRÉSENTATION DU CHOIX DU CONCESSIONNAIRE PAR L’AUTORITE HABILITEE A SIGNER LA CONVENTION – LOT 2
L’autorité habilitée à signer la convention propose de retenir l’offre de base de la société Veolia Eau pour le Lot 2.
Le choix du candidat retenu pour la concession a été effectué au regard des critères de jugement retenus dans le règlementation de consultation :
Valeur technique de l’offre : Veolia présente une offre satisfaisante sur l’ensemble des critères, avec une organisation et des moyens adaptées et des propositions importantes d’amélioration du fonctionnement de la station d’épuration, sources d’économie d’énergie.
Valeur économique de l’offre : L’offre financière est cohérente , intéressante en terme de recettes et moins-disante en terme de de tarifs (339 k€/an / 98,6 € de part délégataire 120 m3). Elle présente un niveau correct de renouvellement et d’investissement (33 k€/an).
Lot 2

## Slide 56: ECONOMIE DU CONTRAT (1/2)
Durée du contrat :
  Le contrat prendra effet le 1er janvier 2021, ou à sa date de transmission en préfecture si elle est postérieure, pour s’achever le 31 décembre 2029, soit une durée maximale de 9 ans.
Economie du contrat
  Les éléments financiers relatifs à l’offre de Veolia Eau retenue sont les suivants :
    Prévision des recettes annuelles en moyenne sur la période contractuelle : 339,2 K€/an. Les principales hypothèses retenues sont les suivantes :
        Nombre de parts fixes (2021) : 3 900
        Volumes facturés (2021) : 331 500 m3.
    Prévision de charges d’exploitation annuelles moyenne : 337,9 K€ /an
    Prévision de résultat brut d’exploitation annuel moyen : 1,3 K€ /an
Tarifs
  Les tarifs de référence pour la période contractuelle sont précisés ci-après :
  Abonnement : 17,00 € par an
  Prix au m3 consommé : 0,68 € HT/m3
  Rémunération au titre des eaux pluviales : 20 000 € par an
Lot 2

## Slide 57: ECONOMIE DU CONTRAT (2/2)
IV. Actualisation des tarifs
Les tarifs de base de la part du Délégataire feront l’objet d’une indexation annuelle par application de la formule suivante :
Pn = Po x Kn
Pn = tarif applicable pour l’année n
Po = tarif de base
Kn = coefficient d’indexation représentatif de l’évolution des charges supportées par le délégataire entre la période o et la période n
où :
ICHT - E est l’indice du Cout Horaire du Travail - production et distribution d'eau, assainissement
TP10A est l’indice des canalisations, égouts, assainissement et adduction d’eau avec fourniture de tuyaux
FSD2 est l’indice frais et service divers n°2
010534766 est l’indice électricité vendue aux entreprises > 36 kVA – base 100 en 2010
La valeur de base des paramètres indice o est celle connue au 1er novembre 2020
La valeur de base des paramètres indice n est celle connue au 1er novembre N-1
K = 0,15 + 0,40 x [ICHT-E / ICHT-E0] + 0,06x [010534766 / 0105347660] + 0,07 x [TP10a / TP10a0] + 0,32 x [FSD2 / FSD20]
Lot 2

## Slide 58: ANNEXES
Compte d’exploitation Prévisionnel de l’offre retenue
Rapport de la commission DSP du 4 octobre 2019

## Slide 59: ANNEXE 1

## Slide 60: ANNEXE 2